ΘΕΜΑ: Απόψεις επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Α.Σ.Π.Η.Ε., εγκατεστημένης ισχύος 44 MWκαι τα συνοδά του έργα, στη θέση «ΚΗΠΟΣ» των Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Ανωγείου, Κατσανοχωρίων, των Δήμων Δωδώνης, Ζηρού και Βορείων Τζουμέρκων των  Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ.Αθανασόπουλος

ΤΟ ΕΡΓΟ:

Πρόκειται για Αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 44MW και τα συνοδά του έργα (οδοποιία – διασύνδεση) στη θέση «Κήπος», των Δ.Ε Αγίου Δημητρίου, Ανωγείου, Κατσανοχωρίων των Δήμων Δωδώνης, Ζηρού και Βορείων Τζουμέρκων, των Π.Ε Ιωαννίνων και Πρέβεζας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση αιολικού πάρκου (σταθμού) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οκτώ (-8-) Ανεμογεννητριών ισχύος 5,5MW εκάστη και με διάμετρο ρότορα 158 μέτρα στη θέση «Κήπος», των Δ.Ε Αγίου Δημητρίου, Ανωγείου, Κατσανοχωρίων των Δήμων Δωδώνης, Ζηρού και Βορείων Τζουμέρκων, των Π.Ε Ιωαννίνων και Πρέβεζας στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και τα συνοδά του έργα (Οδοποιία - Διασύνδεση).

Η περιοχή του έργου ανήκει διοικητικά στις Τ.Κ Πλατανούσας και Μονολιθίου, της Δ.Ε Κατσανοχωρίων, στην Τ. Κ Σκλίβανης του Δήμου Δωδώνης και μικρό τμήμα του πολυγώνου στην Τ.Κ Ανωγείου του Δήμου Ζηρού

Οι πλησιέστεροι οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του έργου είναι η Πλατανούσα (463 κατ.), η Σκλίβανη (235 κατ.) και το Μονολίθι (183 κατ.).

Όσον αφορά τα συνοδά έργα του ΑΣΠΗΕ η οδοποιία αναπτύσσεται σε εκτάσεις των Τ.Κ Σκλίβανης και Πλατανούσας ενώ το δίκτυο διασύνδεσης διατρέχει εκτάσεις που ανήκουν στις Τ.Κ Σκλίβανης, Ανωγείου, Γοργόμυλου, Αμμότοπου, Γκριμπόβου και Γραμμενίτσας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εγκατάσταση του ΑΣΠΗΕ προτείνεται σε δύο γήπεδα-πολύγωνα, πολύγωνο A εμβαδού 2.231.505,79 τ.μ. (ή 2.231,51 στρ.) και πολύγωνο B εμβαδού 1.189.788,76 τ.μ.

(ή 1.189,79 στρ.).

Ο ΑΣΠΗΕ θα έχει συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 44ΜW. Θα αποτελείται από οκτώ (-8-) τρίπτερες ανεμογεννήτριες, ισχύος 5,5ΜW έκαστη, οριζόντιου άξονα. O τύπος ανεμογεννητριών που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο GENERAL ELECTRIC GE158 ονομαστικής ισχύος 5,5 MW, δρομέα τριών πτερυγίων διαμέτρου 158m και ύψος πύργου ίσο με 101m.  Η επιφάνεια σάρωσης είναι 19,61 στρ.

Για τις ανάγκες ανέγερσης των ανεμογεννητριών θα κατασκευαστούν οι αντίστοιχες πλατείες ανέγερσης. Οι πλατείες θα αποτελούν επίπεδες επιφάνειες 5 στρεμμάτων περίπου, επί των οποίων θα γίνεται η συναρμολόγηση των τμημάτων των Α/Γ (πύργος, γεννήτρια, υποσυστήματα, κτλ) και οι χειρισμοί ανύψωσης και τοποθέτησης τους.

Για τη στήριξη και λειτουργία της κάθε Α/Γ θα κατασκευαστεί βάση θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στην θέση της κάθε ανεμογεννήτριας θα εκσκαφτεί η βάση της θεμελίωσης κυκλικής διατομής διαμέτρου 20 μέτρων περίπου και βάθους 2,5-3 μέτρων. Στον πυθμένα της βάσης, πριν την ρίψη του οπλισμένου σκυροδέματος θα γίνει η έκχυση άοπλου σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας) με πάχος περίπου 10 εκατοστών. Πριν την έκχυση του σκυροδέματος θα τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια γείωσης, θα τοποθετηθούν κάθετα στο επίπεδο του πυθμένα της βάσης στήριξης σε οπές που θα διανοιχτούν κατά την φάση των εκσκαφών. Οι ταινίες τη θεμελιακής γείωσης θα εγκατασταθούν ακτινικά και περιμετρικά της βάσης θεμελίωσης. Επίσης, κατά τη φάση αυτή θα τοποθετηθούν οι σωλήνες τύπου αποχέτευσης υψηλής πίεσης, κατασκευής από PVC για τη προστασία των καλωδίων ισχύος και επικοινωνιών που θα εισέρχονται και εξέρχονται από την βάση του πυλώνα της ανεμογεννήτριας.

Η οδοποιία  περιλαμβάνει:

- Οδοποιία συνολικού μήκους 23+478,74km (από αυτή τα 14+906,59km αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων και τα 8+572,15km διανοίξεις νέων δασικών δρόμων).

- Οδοστρωσία δασικού δρόμου σε μήκος 23+478,74km.

- Διάνοιξη δρόμων διασύνδεσης μήκους 4+278,03 km για να κατασκευασθεί η ΓΥΤ και να τοποθετηθούν οι πυλώνες που απαιτούνται γι΄ αυτό.

- Κατασκευή τεχνικών έργων (-57- σωληνωτών οχετών).

ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ:  27+756,77 km

Το πλάτος του καταστρώματος των δρόμων θα είναι 5m με κατά διαστήματα διαπλατύνσεις έως συνολικού πλάτους 10 μ. για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, όπου το έδαφος το επιτρέπει, όπως προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές για τους δρόμους Γ’ κατηγορίας.

Οι κλίσεις των πρανών των νέων δρόμων θα είναι:

- για τα γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη από 1:1 μέχρι 1:3

- για τα βραχώδη εδάφη από 1:5 μέχρι 1:10 ανάλογα με την συμμετοχή του βράχου σε αυτά.

Οι ακτίνες καμπυλότητας που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές για τους δρόμους Γ’ κατηγορίας.

Οι τιμές για τις κατά μήκος κλίσεις των υπό μελέτη οδών δεν υπερβαίνουν το ±12%, όπως προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές για τους δρόμους Γ’ κατηγορίας.

Οι τάφροι που προτείνονται να κατασκευαστούν είναι τριγωνικής διατομής με άνοιγμα 1,00m και βάθος 0,40m.

Τα τεχνικά έργα θα κατασκευαστούν σε κατάλληλες θέσεις όπου οδηγούν τα όμβρια από το χαντάκι του δρόμου προς την πλαγιά κατάντη του δρόμου. Θα είναι πενήντα επτά (57) σωληνωτοί οχετοί από τους οποίους οι είκοσι (20) εσωτερικής διαμέτρου 1,20m με φρεάτιο στα ανάντη και τοιχίο στα κατάντη, οι τριάντα τρείς (33) εσωτερικής διαμέτρου 1,20m με τοιχίο στα ανάντη και στα κατάντη και τέσσερις (4) εσωτερικής διαμέτρου 1,60m με τοιχίο στα ανάντη και στα κατάντη σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Από αυτούς οι έξι θα κατασκευασθούν στην οδοποιίας διασύνδεσης.

Οι εργασίες διασύνδεσης του Α/Π με τον νέο Υ/Σ και το υφιστάμενο ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ 150kV περιλαμβάνουν:

- Κατασκευή εσωτερικού δικτύου διασύνδεσης των Α/Γ, που ανέρχεται περίπου στα 12,8km υπόγεια γραμμή

- Εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου, ισόγειου, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα εντός του γηπέδου εγκατάστασης των Α/Γ, συνολικού εμβαδού περίπου έως 120m2, ο οποίος θα κατασκευαστεί σε περιοχή εμβαδού περίπου τεσσάρων (4) στρεμμάτων.

- Κατασκευή δικτύου διασύνδεσης με τον νέο Υ/Σ 33/150kV αποτελούμενο από υπόγειο δίκτυο καλωδίων Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) 25,4km υπόγεια γραμμή

- Υ/Σ ανύψωσης τάσης, το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 33/150kV βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικισμού Καστρί σε απόσταση περίπου 500m και νοτιοανατολικά του οικισμού Γυμνότοπος σε απόσταση περίπου 1,5km. Επιπλέον, η έκτασή του είναι 49,3 στρ. περίπου.  Θα κατασκευαστεί ένα κτίριο ελέγχου συνολικού εμβαδού περίπου 220m2, διαχωρισμένο σε δύο χώρους. Έναν για τη στέγαση των πινάκων του παραγωγού και έναν για τη στέγαση των πινάκων του ΑΔΜΗΕ, με τους προβλεπόμενους σε αυτά χώρους για την εγκατάσταση των πινάκων Μ.Τ., του εξοπλισμού προστασίας, ελέγχου, βοηθητικών διανομών κλπ

- Κατασκευή νέου τμήματος γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (Γ.Μ.Υ.Τ.), αποτελούμενο από τριάντα έξι (36) πυλώνες. Tο μήκος του προτεινόμενου νέου τμήματος γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (Γ.Μ.Υ.Τ.) διπλού κυκλώματος βαρέος τύπου (2Β) από το νέο Υ/Σ 33/150kV μέχρι το προτεινόμενο σημείο υπογειοποίησής του ανέρχεται σε περίπου 12km, ενώ το προτεινόμενο νέο υπόγειο τμήμα γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (Γ.Μ.Υ.Τ.) έως το ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ 150kV έχει μήκος περίπου 2km.

Για την όδευση του συνόλου των καλωδίων (εσωτερικών και εξωτερικών) θα κατασκευαστούν τάφροι καλωδίων μήκους περίπου 34,8km.(σελ 126 ΜΠΕ από 40,2 )

Οι εργοταξιακοί χώροι είναι ουσιαστικά οι περιοχές επέμβασης για την κατασκευή του έργου. Στους εργοταξιακούς χώρους θα λειτουργήσει κινητό παρασκευαστήριο έτοιμου σκυροδέματος για τις εργασίες σκυροδέτησης των θεμελίων των Α/Γ και κινητός σπαστήρας για την παραγωγή αδρανών υλικών κατά τις εργασίες των χωματισμών, όπου η περίσσεια των υλικών θα επαναχρησιμοποιηθεί στα έργα οδοποιίας. Επίσης θα εγκατασταθούν οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις.

Προτείνεται επίσης η εγκατάσταση προσωρινών δεξαμενών νερού κατάλληλης χωρητικότητας για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στη φάση κατασκευής. Οι δεξαμενές θα επαναπληρώνονται, με βυτιοφόρα οχήματα. Προτείνεται επίσης, ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής σκυροδέματος, η εγκατάσταση 1 έως 3 σιλό συλλογής σκυροδέματος της μονάδας σκυροδέτησης που πιθανά να εγκατασταθεί.

Προτείνεται τέλος η εγκατάσταση 2 ή 3 λυόμενων προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου ISOBOX για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού. Η τοποθέτησή γίνεται πάνω σε τάκους μεταλλικούς, ξύλινους ή από μπετόν, ύψους 20-30cm, σε επίπεδο έδαφος, οπότε δεν απαιτείται θεμελίωση.

Η προμήθεια του μεγαλύτερου μέρους των αδρανών υλικών θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και τσιμεντοβιομηχανίες της περιοχής, ενώ μπορεί να γίνει και χρήση σε μικρότερο βαθμό των παραγόμενων αδρανών από τα σπαστηροτριβεία κατά τις εργασίες για την παραγωγή αδρανών υλικών οδοστρωσίας. Η κάλυψη των αναγκών σε νερό του συγκροτήματος που αφορούν την παραγωγική διαδικασία θα γίνει μέσω υδροφόρων οχημάτων κατάλληλης χωρητικότητας.

Οι πιθανοί χώροι τοποθέτησης του σπαστήρα, του παρασκευαστηρίου και των λυόμενων οικίσκων αν και εφόσον απαιτηθεί να δρομολογηθούν από τις ανάγκες κατασκευής του έργου θα οριοθετηθούν με ΤΕΠΕΜ και θα βρίσκονται εντός των ορίων των υπό διάνοιξη πλατειών ανέγερσης και της πλατείας του οικίσκου ελέγχου και δεν θα προσαυξάνουν την επέμβαση όπως παρουσιάζεται στον υφιστάμενο σχεδιασμό.

Από τη ΜΠΕ, σελ 127, προκύπτει ότι παράλληλα με την οδοποιία διασύνδεσης των Α/Γ μεταξύ τους, θα γίνει στο όριο του καταστρώματος του δρόμου εκσκαφή τάφρου με βάθος 1,20m και πλάτος μέχρι και 1,00m για την όδευση του υπόγειου δικτύου Μ.Τ. Επανεπίχωση με υλικά εκσκαφής 0,60.

Από τη ΜΠΕ, σελ. 100, Για τις ανάγκες ανέγερσης των ανεμογεννητριών του Α/Π θα κατασκευαστούν οι αντίστοιχες πλατείες ανέγερσης. Οι πλατείες θα αποτελούν επίπεδες επιφάνειες 5 στρεμμάτων περίπου, επί των οποίων θα γίνεται η συναρμολόγηση των τμημάτων των Α/Γ (πύργος, γεννήτρια, υποσυστήματα, κτλ).

Για τα προϊόντα εκσκαφής προβλέπεται επανεπίχωσή τους στο χώρο ανέγερσης των ανεμογεννητριών και συμπύκνωση αυτών έως την στάθμη της τελικής επιφάνειας της διαμορφωμένης πλατείας. Σε περίπτωση ύπαρξης πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, προτείνεται τα υλικά αυτά να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της υπόβασης των δασικών δρόμων μετά από κατάλληλη επεξεργασία (θραύση, διαβάθμιση κλπ) από κινητό εξοπλισμό (σπαστήρα).

Δεδομένου ότι το θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα τοποθετείται περί το 0,5 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, και το κενό που δημιουργείται καλύπτεται με χώμα, είναι δυνατή η αποκατάσταση μιας χαμηλής βλάστησης επάνω από τη ζώνη θεμελίωσης.

Στην θέση της κάθε ανεμογεννήτριας θα εκσκαφτεί η βάση της θεμελίωσης κυκλικής διατομής διαμέτρου 20 μέτρων περίπου και βάθους 2,5-3 μέτρων. Οι ακριβείς διαστάσεις των θεμελίων και των εκσκαφών τους θα προσδιοριστούν μετά από τις κατάλληλες γεωλογικές και στατικές μελέτες. Στον πυθμένα της βάσης, πριν την ρίψη του οπλισμένου σκυροδέματος θα γίνει η έκχυση άοπλου σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας) με πάχος περίπου 10 εκατοστών. Πριν την έκχυση του σκυροδέματος θα τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια γείωσης, θα τοποθετηθούν κάθετα στο επίπεδο του πυθμένα της βάσης στήριξης σε οπές που θα διανοιχτούν κατά την φάση των εκσκαφών.

Στη βάση της κάθε ανεμογεννήτριας θα εγκατασταθεί θεμελιακή γείωση, η οποία θα περιλαμβάνει αγωγούς κατάλληλης διατομής και υλικού, ακτινικά και περιμετρικά της βάσης θεμελίωσης, και είναι ηλεκτροσυγκολλημένη με το σιδερένιο οπλισμό της.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος  Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου (ΑΔΑ:6ΞΛΦ7Λ9-ΣΘΩ).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

Όλες οι εκτάσεις που  καταλαμβάνει το έργο, με εξαίρεση  τμήμα της Βελτίωσης δρόμου 1 και 2, εντός των ορίων της ΠΕ Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, και τις με αριθ. πρωτ 19448/19-2-2021, 24951/9-3-2022 αποφάσεις του Συντονιστή της Α.Δ.Η.-Δ.Μ.,  είναι δασικού εν γένει χαρακτήρα και ειδικότερα από την άποψη της κατηγορίας μορφής/κάλυψής τους στους δασικούς χάρτες είναι ΔΔ (ανέκαθεν δασικές).

Οι εκτάσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων (διάφορες εγκαταστάσεις όπως σταυλικές εγκαταστάσεις, ομβροδεξαμενές, ποτίστρες κλπ.) σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο που συναντάται στην ελληνική ύπαιθρο. Από το υψόμετρο των 1.100 μέτρων και άνω υφίστανται γυμνές χορτολιβαδικές εκτάσεις ενώ στα κατώτερα υψόμετρα κυριαρχούν θαμνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων και φυλλοβόλα πλατύφυλλα.

Το πολύγωνο εγκατάστασης Β του ΑΣΠΗΕ χωροθετείται  σε περιοχή που είναι ενταγμένη  στο  εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών. Ειδικότερα δε εντός του Εθνικού Πάρκου «Τζουμέρκων – Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου», όπως αυτό έχει χαρακτηριστεί με το ΦΕΚ 49/Δ΄/12-02-2009, με τίτλο «Χαρακτηρισμός της περιοχής των ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), του Περιστερίου (Όρους Λάκμος), της χαράδρας του ποταμού Αράχθου και της ενδιάμεσης αυτών έκτασης της Κεντροδυτικής Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου Πίνδου, καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και ίδρυσης φορέα διαχείρισής της». Ειδικότερα η περιοχή του γηπέδου Β, δηλαδή οι Α/Γ 1,2,3  με τα συνοδά έργα εσωτερικής οδοποιίας και διασύνδεσης τους  ανήκει στη ζώνη ΙΙΙ «Περιοχή Εθνικού Πάρκου».

Σύμφωνα με το σχετικό ΠΔ, στην ζώνη ΙΙΙ επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ αλλά μόνο ύστερα από :

i. Την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, σήμερα με βάση τα ισχύοντα σύμφωνη γνώμη της  Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου

ii. Την εξασφάλιση της συμβατότητας με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και του Ειδικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου

Ο ευρύτερος χώρος εγκατάστασης του Α.Σ.Π.Η.Ε. βρίσκεται υπό ειδικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας καθώς η περιοχή είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας της φύσης της ΕΕ «Φύση 2000» και είναι χαρακτηρισμένη ως ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας-Special Position Areas), περιοχή προστασίας για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία για τη διατήρηση των άγριων πτηνών) με ονομασία “ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ” και κωδικό GR2130013.

Τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ είναι:

| Επιστημονική ονομασία | Ελληνική ονομασία |
| --- | --- |
| Gyps fulvus | Όρνιο |
| Circaetus gallicus | Φιδαετός |
| Aquila chrysaetos | Χρυσαετός |
| Falco peregrinus | Πετρίτης |
| Ficedula semitorquata | Δρυομυγοχάφτης |

Τούτο σημαίνει πως η  περιοχή είναι για τα παραπάνω είδη μια από τις 5 σημαντικότερες περιοχές στην γεωγραφική περιφέρειά της και φιλοξενεί  >1% του εθνικού πληθυσμού ενώ για τον Δρυομυγοχάφτη η περιοχή επιπλέον φιλοξενεί  >1% του πληθυσμού της E.E.

Σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) στην περιοχή έχουν καταγραφεί συνολικά 18 είδη που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, ( είδη που αναφέρονται στο παράρτημα I της Οδηγίας και προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως, που αφορούν τον οικότοπό τους, για να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή των ειδών αυτών στη ζώνη εξαπλώσεώς τους).

Από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Ευρύτερης Περιοχής Τζουμέρκων (2006)  το σύνολο της περιοχής εγκατάστασης αποτελεί μεταξύ άλλων σημαντική περιοχή τροφοληψίας προστατευόμενων ειδών αρπακτικών πουλιών (ΧΑΡΤΗΣ 11α: ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΠΑΝΙΔΑΣ, ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΩΚΩΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΜ 2006).

Από την Ορνιθολογική Έκθεση και το Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR2130013 Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Ορέων» (2009) στο πλαίσιο του έργου, «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας», αναφέρεται: «Πληροφορίες για πολλά δηλητηριασμένα δολώματα που χρησιμοποιήθηκαν παράνομα στη γειτονική περιοχή του Ξηροβουνίου με στόχο λύκους (Ηλιόπουλος 2006) πρέπει να είναι η αιτία της διαπιστωμένης εξαφάνισης του ζευγαριού αυτού». Η αναφορά γίνεται σε ζευγάρι Χρυσαετού.

Επίσης στους καταγεγραμμένους κινδύνους /απειλές της ορνιθοπανίδας  σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης είναι οι  Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα

Να επισημανθεί ότι τρία από τα πέντε είδη χαρακτηρισμού της περιοχής του δικτύου «Φύση 2000» που γειτνιάζει με τον ΑΣΠΗΕ, το Όρνιο, ο Φιδαετός και ο Χρυσαετός είναι από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος αρπακτικά, απειλούμενα είδη της ορνιθοπανίδας με το Χρυσαετό να είναι και ο μεγαλύτερος.

Η απόσταση της θέσης εγκατάστασης της  Α/Γ 2 από τα όρια της περιοχής της ΖΕΠ “ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ” και κωδικό GR2130013, είναι  850 μέτρα, η απόσταση του δρόμου πρόσβασης 9 μικρότερη από 730 μέτρα. Μέγιστη απόσταση από τα όρια της ΖΕΠ είναι τα  3.790 μέτρα και είναι από την Α/Γ8.

Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει η οικολογική ευαισθησία της περιοχής εγκατάστασης του έργου / δραστηριότητας, στην υποβληθείσα  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  παραλείπονται πολλά σημαντικά, δημοσιευμένα στοιχεία μάλιστα, όπως τα δεδομένα από το ΤΕΔ, αναφέρονται μόνο τα άλλα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών όπως δίδονται από το ΥΠΕΝ, η Ορνιθολογική Έκθεση και το Σχέδιο Δράσης για την περιοχή κλπ.   Στοιχεία αναγκαία ώστε να καθίσταται εφικτή η αντικειμενική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Η ΜΠΕ όμως του Έργου στο κεφάλαιο 9 «Εκτίμηση και αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»  και ειδικότερα στο 9.5 «Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον» και στις σελίδες 233 έως 240 μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Από το σύνολο της πανίδας μόνο η ορνιθοπανίδα μπορεί να επηρεάζεται από το αιολικό πάρκο κατά δύο τρόπους, είτε με θανάτωση (ή τραυματισμό) μετά από προσκρούσεις σε ανεμογεννήτριες είτε από γενικότερη ενόχληση.(σελίδα 233)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Η άμεση θανάτωση πουλιών λόγω σύγκρουσης με τα πτερύγια των ανεμογεννητριών αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη δυνητική επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον και έχει αποτελέσει, –ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια– αντικείμενο εκτενών προβληματισμών σε διεθνές επίπεδο. (σελίδα  234 )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική εταιρεία την πιθανότητα πρόσκρουσης των πουλιών στις ανεμογεννήτριες ή άλλα δομικά στοιχεία των αιολικών πάρκων, επηρεάζουν πάρα πολλές παράμετροι, όπως:

Το είδος του πτηνού: Τα είδη μεσαίου και μεγάλου μεγέθους (με μικρή δυνατότητα εναέριων ελιγμών) κινδυνεύουν περισσότερο, όπως επίσης τα είδη που δείχνουν μεγάλη κινητικότητα κατά το λυκαυγές, το λυκόφως, ή τη νύχτα. (σελίδα  235)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Η διαθεσιμότητα της λείας στην περιοχή του αιολικού πάρκου: Σε κάποιες μελέτες, η μεγάλη συχνότητα πρόσκρουσης κάποιων ειδών (όπως π.χ. του Χρυσαετού στο APWA της Καλιφόρνια) έχει αποδοθεί στην αφθονία διαθέσιμης λείας στην περιοχή (σελίδα  236) ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Η τοπογραφία της περιοχής: Έχει διαπιστωθεί από εκτεταμένες παρατηρήσεις και μελέτες ότι στις κορυφογραμμές των βουνών, στις κορυφές απόκρημνων βράχων ή απότομων κλιτύων και στα φαράγγια, οι προσκρούσεις είναι αναλογικά περισσότερες από ότι σε άλλες τοποθεσίες, καθώς στις θέσεις αυτές, τα πουλιά μεταβάλλουν τη συμπεριφορά πτήσης τους, στην προσπάθεια να εκμεταλλευτούν τα θερμά ανοδικά ρεύματα που δημιουργούνται εκεί (Johnson et al στο: de Lucas et al, 2007, Thelander and Smallwood στο: de Lucas et al, 2007, Sterner et al, στο: de Lucas et al, 2007). (σελίδα  236)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Καταλήγοντας ωστόσο:

«Συμπερασματικά, η κατασκευή του έργου δεν αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στους πληθυσμούς των ειδών της ορνιθοπανίδας της περιοχής. Ορισμένα είδη κατά την περίοδο κατασκευής του έργου πιθανά να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ άλλα που χρησιμοποιούν την περιοχή εποχιακά πιθανά να μην εμφανιστούν καθόλου. Ωστόσο, με την περάτωση του έργου αναμένεται τα μικρότερα πτηνά να επανέλθουν στους συνήθεις ημερήσιους και εποχιακούς τους κύκλους. Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις επί των μικρών ειδών της ορνιθοπανίδας.

Οι ανεμογεννήτριες θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσχέρειες στις μετακινήσεις των μεγαλύτερων σε διαστάσεις πουλιών, όπως είναι τα αρπακτικά πτηνά. Κατά συνέπεια δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα σε αυτά. Είναι διαδεδομένη στη σχετική βιβλιογραφία η ομοφωνία ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιλογή της θέσης (αρχή της πρόληψης) με την αποφυγή περιοχών που είναι σημαντικές για την ορνιθοπανίδα (European Council 2002). Είναι ενδιαφέρον ότι όποια κι αν είναι η αφετηρία των σχετικών ερευνών (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών, τοπογραφικά στοιχεία, συγκεκριμένοι τόποι με αιολικά πάρκα ή συγκεκριμένα είδη, καθολικό είναι το συμπέρασμα ότι κατά τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιοχές που χρησιμοποιούνται πολύ από τα πουλιά και είναι σημαντικές για τη διατροφή, το κούρνιασμα και την ανάπαυση, την αναπαραγωγή και τη μετανάστευσή τους (Johnson et al στο: de Lucas et al 2007, ΕΟΕ 2007, Birdlife International 2005). Η περιοχή του έργου δεν έχει αξιολογηθεί ως σημαντική για την ορνιθοπανίδα.

Η πρόσκρουση πουλιών στις ανεμογεννήτριες δεν αξιολογείται ως σημαντικό πρόβλημα λαμβάνοντας υπόψη τα είδη που έχουν καταγραφεί, το γεγονός ότι πρόκειται για σύγχρονες ανεμογεννήτριες (χωρίς δυνατότητα κουρνιάσματος πουλιών και με αργή περιστροφή) και την αραιή διάταξή τους (2,5d περίπου, τουλάχιστον 395μ. απόσταση μεταξύ τους). …………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Κατά την φάση λειτουργίας και όσο αφορά το γειτονικό αιολικό πάρκο ισχύος 34,4MW στις θέσεις Κούρτα, Σκλάβι, Λεπτοκαρυά και Κακοδιάβατο του ορεινού όγκου του Ξηροβουνίου, το οποίο διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ1Γ-ΝΓΛ), δεν έχουν τεθεί μέσω της ΑΕΠΟ συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι για την προστασία της ορνιθοπανίδας, που δυνητικά αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο όσο αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί, όπως προκύπτει και σήμερα για το προτεινόμενο έργο ως σημαντική περιοχή για την ορνιθοπανίδα (και τα δύο έργα βρίσκονται εκτός περιοχών ΖΕΠ ή ΣΠΠΕ). (σελίδα  239 &240)».

Να επισημανθεί πάλι ότι η περιοχή ΖΕΠ έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από την παρουσία τριών μεγάλων, προστατευόμενων, αρπακτικών ειδών της ορνιθοπανίδας, τα οποία και  χρησιμοποιούν  την περιοχή εγκατάστασης για τροφοληψία (τουλάχιστον ο Χρυσαετός).

Στη σελίδα 271 της ΜΠΕ προτείνεται: «Να γίνεται τακτικός έλεγχος εντός της περιμέτρου του έργου για τον εντοπισμό τυχόν νεκρών ζώων και την συλλογή τους προκειμένου να μην συγκεντρώνουν πτωματοφάγα πτηνά. Τα πτώματα θα συλλέγονται και θα καταγράφονται από το προσωπικό του αιολικού πάρκου, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση τυχόν επιπτώσεων από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου».

Τέλος τόσο στον  Πίνακα 9.2: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ όσο και στον Πίνακα 9.3: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ δεν αποτυπώνεται καμία επίπτωση για την ορνιθοπανίδα της περιοχής όμως στο Κεφάλαιο 11.2 Περιβαλλοντική παρακολούθηση αναφέρει η ΜΠΕ :

«Κατά την φάση λειτουργίας προτείνεται:

………………………………………………………………………………………

Παρακολούθηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του έργου στην ορνιθοπανίδα. Συλλογή και καταγραφή σε ειδικό έντυπο πτωμάτων πουλιών ή άλλων ζώων με εβδομαδιαίες επισκέψεις στους χώρους του αιολικού πάρκου. Από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης θα αποφασιστεί τυχόν λήψη πρόσθετων μέτρων αντιμετώπισης.» (σελίδα 285).

Επειδή από το Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ 21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και στο Άρθρο 10 ‘’Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000’’ η παρ. 5  προβλέπει «Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ΄ εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή».

Λαμβάνοντας υπόψη και τον προαναφερθέν Νόμο, όπως και το σύνολο της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415Β/ 23-2-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.» όπου στο Άρθρο  5 Α «Μέτρα ειδικής προστασίας για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων»:

«1. Για την πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων εντός των ορίων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) ή στις περιοχές που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ακολουθείται, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η διαδικασία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 (παρ. 8, 9 και 10) του ίδιου νόμου.

2. Η ειδική οικολογική αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός των άλλων και εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία και πληροφορίες για τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ. Οι προδιαγραφές για τα εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία αποτελούν μέρος των προδιαγραφών που προβλέπονται για την ειδική οικολογική αξιολόγηση στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρο 10 του ν. 4014/2011

3. Από την υποβολή των εξειδικευμένων ορνιθολογικών στοιχείων της παραγράφου 2, εξαιρούνται τα έργα φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ), όπως ορίζονται στη παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 49828/2008 κοινής υπουργικής απόφασης.»

Με βάση όσα ανωτέρω εκτέθηκαν διαπιστώνεται η απουσία εκπόνησης  της απαιτούμενης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει  εκτός των άλλων και εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία και πληροφορίες για τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής υπάρχουν στη μελέτη αντιφατικές καταγραφές. Στο κεφάλαιο 9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στη σελ. 232 αναφέρει: «Η επίπτωση αυτή εκτιμάται ως μικρή σε μέγεθος, ασθενής σε ένταση και μερικώς αντιστρεπτή, αφού τηρηθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα, που προτείνονται στην σχετική ενότητα του Κεφαλαίου 8 της παρούσας μελέτης. Οι πλατείες ανέγερσης θα αφεθούν σε φυσική αποκατάσταση» και παρακάτω: «με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι κατά τη φάση κατασκευής αναμένονται μεν αρνητικές επιπτώσεις στα είδη χλωρίδας της περιοχής κατάληψης του έργου (θέσεις Α/Γ, συνοδά έργα), αλλά οι επιπτώσεις αυτές κρίνονται ως ασθενείς ως προς την ένταση, τοπικού χαρακτήρα και σε μεγάλο βαθμό αντιστρεπτές, αφού μετά το πέρας της φάσης κατασκευής θα είναι δυνατός ο φυσικός επανεποικισμός περιοχών που διαταράχθηκαν και δεν καταλαμβάνονται από τεχνικά έργα».

Στο κεφάλαιο όμως 10.5 Αντιμετώπιση Επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον , 10.5.i Φάση κατασκευής προτείνεται από τη ΜΠΕ σελίδα 271, «Για την αποκατάσταση των διαταραγμένων εκτάσεων να εκπονηθεί ειδική μελέτη αποκατάστασής τους που θα εγκριθεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία και αφορά κυρίως φυτοτεχνικά έργα αποκατάστασης της βλάστησης για τα πρανή των έργων εσωτερικής οδοποιίας και τα πρανή των πλατειών που θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες» και ακολούθως «Ακόμη προτείνεται η υλοποίηση φυτοτεχνικών παρεμβάσεων οι οποίες θα έχουν ως βασικό στόχο:

- Την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από τις αλλοιώσεις που θα προκληθούν στη φυσική βλάστηση, λόγω της κατασκευής του έργου και την αρμονική ένταξη των οδών στο τοπίο.»

Σε κάθε περίπτωση  λόγω της παρουσίας του ασβεστόλιθου αλλά και του μεγέθους συνολικά των παρεμβάσεων η αποκατάσταση καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ

Α. ΟΔΟΠΟΙΪΑ

Στην ΜΠΕ του έργου του θέματος έχει κατατεθεί και η Τεχνική Μελέτη της (εσωτερικής και εξωτερικής) οδοποιίας του ΑΣΠΗΕ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Αν και αναφέρεται σε μελέτη, εντούτοις από τα υποβληθέντα στοιχεία απουσιάζουν οι διατομές και η μηκοτομή της οδοποιίας. Επίσης θα έπρεπε στη ΜΠΕ και στο Κεφάλαιο 6 να υποβληθούν και οι χαρακτηριστικές διατομές της οδοποιίας, τυπική διατομή, δυσμενείς διατομές, όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις στο ανάγλυφο. Η απαίτηση προκύπτει από τις προδιαγραφές σύνταξης της ΜΠΕ και το παράρτημα 4.10, Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΚΥΑ 170225/ΦΕΚ135Β/27-1-2014) προκειμένου τόσο οι φορείς όσο και οι αδειοδοτούσες, κατά περίπτωση, αρχές να είναι σε θέση να ελέγξουν τα ύψη των πρανών εκσκαφής και των επιχωμάτων ώστε να εκτιμήσουν  καλύτερα και με αντικειμενικό τρόπο τις επιπτώσεις της κατασκευής στο περιβάλλον.

Ούτε στη Τεχνική Μελέτη Οδοποιίας ούτε στη ΜΠΕ του έργου αναφέρονται έστω γενικά στοιχεία όπως μέγιστο ύψος πρανών, επιχωμάτων κλπ. Αναφέρεται μόνο το ισοζύγιο χωματισμών και η διαπίστωση από το μελετητή: «Δεν υπάρχουν επομένως ιδιαίτερες δυσκολίες στην πραγματοποίηση των νέων οδών, ούτε δυσμενείς διατομές», σελίδα 125 της ΜΠΕ.

Παρόλα αυτά μπορούν να επισημανθούν στοιχειωδώς τα παρακάτω, με βάση την ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ Αρ. Σχεδίου Χ2.1,  κλίμακας 1:5.000 και το υποβληθέν τεύχος Οδοποιϊας.

-Η μία και μοναδική τυπική διατομή που δίνεται αφορά διάνοιξη οδού και όχι βελτίωση, σε έδαφος με εγκάρσια κλίση περί του 45% και ταύτιση των υψομέτρων εδάφους και δρόμου στον άξονα της οδού. Η συγκεκριμένη επιλογή διατομής είναι ιδανική για τον ισοφαρισμό των γαιών. Επιπλέον δίνει οριζόντιο μήκος πρανούς επιχώματος περί τα 7 μέτρα και εκχώματος περί τα 2,40 μέτρα. Τα ίδια περίπου ισχύουν και για την τυπική διατομή του Σωληνωτού οχετού.

-Η βελτίωση 1 άρχεται από τα όρια του συνοικισμού Σταυρός ακολουθώντας νέα χάραξη και όχι διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου. Το ίδιο παρατηρείται και για το πρώτο τμήμα της βελτίωσης 2, όπως και κατά θέσεις στις βελτιώσεις 7, 9,10, 11, 17, 18 και 20 (όπου παρακάμπτονται, ‘’κόβονται’’ στροφές του υφιστάμενου δρόμου-αλλαγή πορείας.)

-Νέα τμήματα οδών μικρού μήκους διανοίγονται σε πολλές θέσεις  (παρουσιάζονται όμως στο πλαίσιο των βελτιώσεων)  προκειμένου να διευκολυνθούν τα τεραστίων διαστάσεων οχήματα  μεταφοράς των Α/Γ να διέλθουν ελιγμών του δρόμου ή κλειστών στροφών. Αφορά τις οδούς, Βελτίωση 2,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16 και 17  με μήκος περίπου 40-50 μέτρα έκαστος.

-Τα νέα πρανή των οδών που διαμορφώνονται κατά θέσεις, από τις παρεμβάσεις που προτείνονται, βελτιώσεις και νέες διανοίξεις δεν   προσομοιάζουν  της  τυπικής διατομής που δίδεται στη ΜΠΕ και την Τεχνική Μελέτη Οδοποιϊας. Ενδεικτικά μόνο και όχι εξαντλητικά  το οριζόντιο μήκος πρανούς, όπως μπορεί να μετρηθεί από την προσκομιζόμενη οριζοντιογραφία,  ξεπερνά τα 10 μέτρα κατά θέσεις στις Βελτιώσεις 2,3,6,10, 18 και Δρόμος 3,4. Στις Βελτιώσεις  11,16,17  και στο Δρόμο 1 υπάρχουν θέσεις με οριζόντιο μήκος πρανούς περί τα 13-14 μέτρα ενώ στη Βελτίωση 7 και το Δρόμο 10 ξεπερνούν τα 15 μέτρα.  Να επισημανθεί ότι στη Βελτίωση 9 το οριζόντιο μήκος πρανών ξεπερνά τα 20 μέτρα  όπως και  στη Βελτίωση  17 και στο Δρόμο 9.

Β. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Α/Γ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Στη Σελ. 145 της ΜΠΕ δίνεται ο

Πίνακας 6.9: Συγκεντρωτικά στοιχεία χωματισμών έργου,

| Χωματισμοί έργου | Μήκος m |  | Επιχώσεις m3 | Εκσκαφές m3 | ΠΤΠ Ο155 | ΠΤΠ Ο150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Οδοποιία & Πλατείες | 27.756,77 |  | 199.198,38 | 266.186,37 | 34.957,18 | 16.575,33 |
| Διασύνδεση Α/Π | 34.800,00 | 12.528,00 |  | 25.056,00 |  |  |
| Σύνολο |  | 211.726,38 |  | 291.242,37 | 34.957,18 | 16.575,33 |
| Περίσσεια εκσκαφών |  |  |  | 27.983,48 m3 |  |  |

Και ταυτόχρονα σελ. 119 της ΜΠΕ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ δίνεται ο

Πίνακας 6.4: Συγκεντρωτικά στοιχεία χωματισμών προτεινόμενων δρόμων

|  | Μήκος m | Επιχώσεις m³ | Εκσκαφές m³ | Υπόβαση m³ | Βάση m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο | 27.756,77 | 199.198,38 | 266.186,37 | 34.957,18 | 16.575,33 |

Και στους δύο Πίνακες οι ποσότητες των εκσκαφών και επιχωμάτων είναι ίδιες και οδηγούμαστε  στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν υπολογιστεί οι χωματισμοί που αφορούν στη διαμόρφωση των επίπεδων επιφανειών των πλατειών ανέγερσης των Α/Γ,  5 στρεμμάτων περίπου η κάθε μία  ή συνολικά σε 40 στρέμματα. Σύνηθες είναι  να εκτιμάται μέση εκσκαφή περίπου 1 μέτρου προκειμένου να διαμορφωθούν οι επίπεδες πλατείες αλλά και με εκτίμηση περίπου 0,50 μέτρο προκύπτουν χωματισμοί εκσκαφών περίπου 20.000 κ.μ.

Για δε τη θεμελίωση των Α/Γ, με βάση τις διαστάσεις που δίνει η μελέτη απαιτεί περί 78,50 κ.μ εκσκαφών για κάθε μία και 628 κ.μ. για τη θεμελίωση και των 8 στοιχείο που δε δίνεται όπως και της θεμελίωσης του οικίσκου ελέγχου κλπ.

Επίσης η ΜΠΕ δεν εκτιμά  ποσότητες των άλλων υλικών κατασκευής όπως σκυρόδεμα, σιδηρούς οπλισμός πλίνθοι, υαλοπίνακες και άλλα οικοδομικά υλικά,  [6.4.4. Αναγκαία υλικά κατασκευής (είδος, ποσότητες, τρόπος και τόπος προμήθειας) σελίδα 144] .

Με την προτεινόμενη από τη ΜΠΕ μετακινούμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και κινητού σπαστήρα η απαίτηση ποσοτήτων νερού για την κατασκευή του έργου υπερμεγύνθονται.

Στη ΜΠΕ εκφράζονται οι απόψεις,  «το υπόλοιπο εκσκαφών που τυχόν προκύψει προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση άλλων τμημάτων του αγροτικού οδικού δικτύου της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο εκσκαφών θα διατεθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και την ισχύουσα νομοθεσία», σελ. 226 και «τα ακατάλληλα υλικά εκσκαφής θα πρέπει να διατεθούν τελικά και κατόπιν συνεννόησης με τις Αρμόδιες Υπηρεσίες στους προτεινόμενους χώρους απόθεσης (συνοδά έργα του εν λόγω έργου) ή σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο διάθεσης ή σε ανενεργό λατομείο ή ΧΑΔΑ με σκοπό την αποκατάστασή τους ή σε άλλο χώρο σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία» σελ. 270 της ΜΠΕ.

Οι απόψεις αυτές  είναι γενικές και ασαφείς και όφειλε ο μελετητής  να διερευνήσει και να καταθέσει σαφείς προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος, δεδομένου ότι τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ΑΕΚΚ έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα πλημμελούς αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις διανοίξεις, τις βελτιώσεις υπαρχόντων δρόμων , τη δημιουργία των βάσεων θεμελείωσης των Α/Γ αποτελεί και το  συμπέρασμα που καταλήγει η ΜΠΕ ότι  « ο περιβάλλων χώρος θα επανέλθει σύντομα στην αρχική του κατάσταση και δεν θα επέλθει καμία μεταβολή ή οποιουδήποτε είδους επίπτωση στο υπέδαφος, στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων και στην τοπογραφία της περιοχής. Μικρές αλλοιώσεις ίσως να είναι εμφανείς κατά τη φάση κατασκευής καθώς ορισμένα τμήματα του εδάφους θα εκσκαφθούν αλλά είναι γρήγορα αναστρέψιμες. Η τοπική εκχέρσωση της χαμηλής βλάστησης δεν αναμένεται να προκαλέσει διάβρωση του εδάφους καθώς θα είναι μικρής κλίμακας και γρήγορα θα επανέλθει ο χλωριδικός ιστός», σελ.231 (κεφάλαιο 9.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά, και εδαφολογικά χαρακτηριστικά).

Είναι όμως σαφές ότι από το έργο θα προκληθούν και διασπάσεις και μετατοπίσεις εδάφους και συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους που θα μεταμορφώσει και την τοπογραφία της περιοχής αλλά και το υπέδαφος θα αλλοιωθεί τουλάχιστον στις βάσεις θεμελίωσης των πάσης φύσεως έργων (βάσεις θεμελίωσης Α/Γ, βάση θεμελίωσης οικίσκου ελέγχου, θεμελίωση τοίχων σωληνωτών οχετών).

Σε ότι αφορά το τοπίο, κεφάλαιο 9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά, «εκτιμάται, ότι το έργο θα ενταχθεί ομαλά στα όρια της οπτικής απορροφητικότητας του τοπίου, δηλαδή το έργο κατά τη φάση λειτουργίας θα διατηρήσει τον υφιστάμενο οπτικό χαρακτήρα και την ακεραιότητα της ποιότητας της θέας. Επισημαίνεται, εξάλλου ότι η υφιστάμενη αισθητική δεν συνθέτεται από αξιόλογα ή μοναδικά φυσικά στοιχεία.», σελίδα 229 της ΜΠΕ.

Η Κορυφογραμμή που προτείνεται η εγκατάσταση του ΑΣΠΗΕ  αποτελεί αρμονικό μέρος του συνεχούς και αδιάσπαστου ορεινού τοπίου του Ξηροβουνίου , ορατό από γειτονικούς ορεινούς οικισμούς και από διάφορες θέσεις  του  λεκανοπεδίου  των Ιωαννίνων,  με όμορφα τοπία ενώ μεγάλο μέρος του βουνού παραμένει άθικτο από τους ανθρώπους. Με τις παρεμβάσεις για την εκτέλεση του έργου, καταστρέφεται η αρμονικότητα του (τραχύτητα, οπτική αλλοίωση κ.τ.λ.). Το γεγονός επιτείνεται από το πετρογραφικό υπόβαθρο που είναι ασβεστολιθικό, με την έντονη γενικά λευκότητά του, που όταν αποκαλυφθεί τονίζεται ιδιαιτέρως κάτω από ορισμένες συνθήκες φωτισμού.

Το μεγάλο μέγεθος-ύψος των ίδιων των Α/Γ δημιουργεί αυτονόητα μεγέθυνση του ζητήματος της αρνητικής εικόνας ακόμη και από μακρινό ορίζοντα καθώς και δυσκολία στη διαχείρισή του, αφού οι κορυφογραμμές γενικά είναι τρωτές στην παρατήρηση. Να σημειωθεί επίσης ότι το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου έχει θεσμοθετηθεί και για την «προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου» (Άρθρο 1 του ΠΔ).

Ύστερα από τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά στοιχεία που αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ΜΠΕ περιλαμβάνει πλήθος αντιφάσεων, σοβαρών παραλείψεων και αυθαίρετων υποκειμενικών συμπερασμάτων. Η Μελέτη υποεκτίμησε αρκετές από τις προαναφερθείσες επιπτώσεις, ενώ δεν εκπονήθηκαν και οι ανάλογες υποστηρικτικές στην ΜΠΕ μελέτες οι οποίες θα τεκμηρίωναν και θα εξέταζαν αναλυτικότερα τις επιπτώσεις (οριστική μελέτη οδοποιίας, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη).

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω να αποφασίσουμε κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ στη θέση ΚΗΠΟΣ  και να εξουσιοδοτήσουμε τον κ. Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια που θα απαιτηθεί.